T R O Š K O V N I K
NABAVA ELEKTRIČNE KONVEKCIJSKE PEĆNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU

Redni broj	Predmet nabave	JM	Količina	Jedinična cijena u € (bez PDV-a)	Ukupna cijena u € (bez PDV-a)
1.	Električna kombinirana parno-konvekcijska pećnica / Kapacitet: 6 GN1/1-6 600x400 / Dimenzije: 792x1021x941mm / Razmak između vodilica: 80 mm / Maksimalna temperatura pečenja: 260ºC / Snaga: 10,6 kW / Napon 400V 3N / Manualno upravljenje / Miješano kuhanje na pari i konvekciji / Kuhanje na suhom zraku / Sustav dvosmjernog okretnog ventilatora / Svjetla integrirana u vrata	kom	1
2.	Kondenzacijska napa (zrak) / 2 filtera protiv masnoće od nehrđajućeg čelika koja se mogu uloniti i prati / 2 brzine ekstrakcije / Dimenzije: 792x772x323 mm / Snaga: 0,3 kW / Napon: 220-240 V ~  50/60Hz	kom	1
3.	Original otvoreno postolje za konvekcijsku pećnicu s vodilicama	kom	1
4.	Automatski depurator vode 8L	kom	1
5.	Sol za omekšavanje vode u tabletama 25/1	kom	1
6.	Gastronorm posuda GN 1/1 dubina 65 mm	kom	6
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
PDV
UKUPNA CIJENA (s PDV-om)

NAPOMENA:
- U cijenu je uračunata cijena isporuke, istovara, montiranja i puštanja u pogon na točno pripremljene instalacije i bez potrošnog materijala.
- Osiguran je servis i rezervni dijelovi u garantnom i vangarantnom roku.

U _______________________, dana ___________ 2025. godine.

   PONUDITELJ:
        __________________________________
(tiskanim slovima upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

        __________________________________
        (potpis i pečat ponuditelja)